附表

2020年株洲市电网有序发电序位表

Ⅰ轮

	序号
	水电厂
	行政区域
	管辖范围
	并网接入点
	并网线路性质
	调节性能
	装机容量（MW）
	限制出力（MW）
	备注

	1
	洮水电站
	茶陵
	省调许可
	洮下线下518
	110kV专线
	有调节能力
	69
	实时出力的20%—100%
	

	2
	水口电站
	炎陵
	地调直调
	水桃线桃506
	110kV专线
	有调节能力
	15.8
	实时出力的20%—100%
	

	3
	酒埠江电站
	攸县
	地调直调
	东酒线东412
	35kV专线
	有调节能力
	9.9
	实时出力的20%—100%
	

	4
	和吕电站
	茶陵
	地调许可
	严吕线严404
	35kV专线
	有调节能力
	6.4
	实时出力的20%—100%
	

	5
	梨树洲电站
	炎陵
	地调许可
	梨桃线桃414
	35kV专线
	有调节能力
	5
	实时出力的20%—100%
	

	6
	筷子篓电站
	炎陵
	县调直调
	筷水线水406
	35kV专线
	有调节能力
	3.75
	实时出力的20%—100%
	


Ⅱ轮

	序号
	水电厂
	行政区域
	管辖范围
	并网接入点
	并网线路性质
	调节性能
	装机容量（MW）
	限制出力（MW）
	备注

	1
	桐坝电站
	攸县
	地调直调
	格桐线格418
	35kV专线
	无调节能力
	15
	实时出力的20%—100%
	

	2
	苏州泵电站
	攸县
	地调许可
	格苏线苏402
	35kV联络线
	无调节能力
	7.8
	实时出力的20%—100%
	

	3
	青年电站
	茶陵
	地调直调
	云齐青线齐406
	35kV联络线
	有调节能力
	14
	实时出力的20%—100%
	

	4
	龙家山电站
	茶陵
	地调许可
	排山线排408
	35kV联络线
	无调节能力
	12.5
	实时出力的20%—100%
	

	5
	黄坪电站
	茶陵
	地调许可
	虎黄线虎322
	10kV专线
	无调节能力
	8
	实时出力的20%—100%
	

	6
	官溪电站
	茶陵
	地调许可
	云马线云404
	35kV联络线
	无调节能力
	7.3
	实时出力的20%—100%
	

	7
	小汾电站
	茶陵
	地调许可
	云齐青线齐406
	35kV联络线
	无调节能力
	5
	实时出力的20%—100%
	

	8
	新生电站
	炎陵
	地调许可
	新船线船404
	35kV专线
	无调节能力
	12
	实时出力的20%—100%
	

	9
	洋溪电站
	炎陵
	地调直调
	洋沔线沔508
	110kV专线
	无调节能力
	7.5
	实时出力的20%—100%
	

	10
	红星桥电站
	炎陵
	地调许可
	红中线中412
	35kV专线
	无调节能力
	6.6
	实时出力的20%—100%
	

	11
	深渡电站
	炎陵
	地调许可
	小竹线竹434
	35kV联络线
	无调节能力
	6.4
	实时出力的20%—100%
	

	12
	小湾电站
	炎陵
	地调许可
	小竹线竹434
	35kV联络线
	无调节能力
	5
	实时出力的20%—100%
	


Ⅲ轮

	序号
	水电厂
	行政区域
	管辖范围
	并网接入点
	并网线路性质
	调节性能
	装机容量（MW）
	限制出力（MW）
	备注

	1
	渌口水电站
	渌口
	县调直调
	渌电线渌406
	35kV公用线路
	无调节能力
	3.9
	实时出力的20%—100%
	

	2
	龙潭电站
	渌口
	县调直调
	黄凤线黄304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.6
	实时出力的20%—100%
	

	3
	太湖电站
	渌口
	县调直调
	太龙线太306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.075
	实时出力的20%—100%
	

	4
	铁河口水电厂
	醴陵
	县调直调
	石转线石352
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.312
	实时出力的20%—100%
	

	5
	星火水电厂
	醴陵
	县调直调
	鳌双线鳌316
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.576
	实时出力的20%—100%
	

	6
	军山水电厂
	醴陵
	县调直调
	均军线均304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.16
	实时出力的20%—100%
	

	7
	跃进水电厂
	醴陵
	县调直调
	狮清线狮306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.1
	实时出力的20%—100%
	

	8
	荷田水电厂
	醴陵
	县调直调
	鳌丰线鳌308
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.1
	实时出力的20%—100%
	

	9
	富丰水电厂
	醴陵
	县调直调
	鳌坊线鳌314
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.288
	实时出力的20%—100%
	

	10
	渌江水电厂
	醴陵
	县调直调
	石府线石306
	10kV公用线路
	无调节能力
	2.4
	实时出力的20%—100%
	

	11
	建新水电厂
	醴陵
	县调直调
	古枧线古316
	10kV公用线路
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	12
	官庄水电厂
	醴陵
	县调直调
	官坪线官308
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.28
	实时出力的20%—100%
	

	13
	藕塘水电厂
	醴陵
	县调直调
	泉贺线泉312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.2
	实时出力的20%—100%
	

	14
	周坊水电厂
	醴陵
	县调直调
	均镇线均306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.528
	实时出力的20%—100%
	

	15
	石亭水电厂
	醴陵
	县调直调
	中坝线中318
	10kV公用线路
	无调节能力
	3.376
	实时出力的20%—100%
	

	16
	符田水电厂
	醴陵
	县调直调
	茶船线茶338
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.16
	实时出力的20%—100%
	

	17
	望仙桥水电厂
	醴陵
	县调直调
	横竹线横326
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.228
	实时出力的20%—100%
	

	18
	枧头洲水电厂
	醴陵
	县调直调
	古枧线古316
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.2
	实时出力的20%—100%
	

	19
	明南水电厂
	醴陵
	县调直调
	南洪线南312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.16
	实时出力的20%—100%
	

	20
	荷花水电厂
	醴陵
	县调直调
	茶大线茶308
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.076
	实时出力的20%—100%
	

	21
	阳升观电站
	攸县
	县调直调
	银梅线梅404
	35kV联络线
	有调节能力
	4.9
	实时出力的20%—100%
	

	22
	攸龙水电厂
	攸县
	县调直调
	银南线银316
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.03
	实时出力的20%—100%
	

	23
	网岭水电厂
	攸县
	县调直调
	网水线网318
	10kV专线
	无调节能力
	0.925
	实时出力的20%—100%
	

	24
	上云桥水电厂
	攸县
	县调直调
	长上线长开306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	25
	缅怀水电厂
	攸县
	县调直调
	峦琴线峦308
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.74
	实时出力的20%—100%
	

	26
	塔院水电厂（库前一站）
	攸县
	县调直调
	柏石线柏304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.65
	实时出力的20%—100%
	

	27
	辽垅水电厂
	攸县
	县调直调
	银辽线银306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.65
	实时出力的20%—100%
	

	28
	工农水电厂
	攸县
	县调直调
	峦镇线峦306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	29
	攸县板坑水电厂
	攸县
	县调直调
	网凉线网324
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	30
	黄沙桥水电厂
	攸县
	县调直调
	羊石线羊318
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.625
	实时出力的20%—100%
	

	31
	南溟桥水电厂
	攸县
	县调直调
	岳南线岳312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.57
	实时出力的20%—100%
	

	32
	州上水电厂
	攸县
	县调直调
	银水线银304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.57
	实时出力的20%—100%
	

	33
	湖坝水电厂
	攸县
	县调直调
	网凉线网324
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.56
	实时出力的20%—100%
	

	34
	档木塘水电厂
	攸县
	县调直调
	皇农线皇306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.545
	实时出力的20%—100%
	

	35
	东塘水电厂
	攸县
	县调直调
	梅凉线梅304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.525
	实时出力的20%—100%
	

	36
	塔院水电厂
	攸县
	县调直调
	柏电线柏302
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.52
	实时出力的20%—100%
	

	37
	枫树塘水电厂
	攸县
	县调直调
	网水线网318
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.45
	实时出力的20%—100%
	

	38
	满江水电厂
	攸县
	县调直调
	桥满线桥304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.41
	实时出力的20%—100%
	

	39
	红旗炉水电厂
	攸县
	县调直调
	峦镇线峦306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.375
	实时出力的20%—100%
	

	40
	八福龙水电厂
	攸县
	县调直调
	峦镇线峦306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.375
	实时出力的20%—100%
	

	41
	银坑水电厂
	攸县
	县调直调
	银水线银304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.36
	实时出力的20%—100%
	

	42
	南源2号水电厂
	攸县
	县调直调
	峦皮线峦312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.325
	实时出力的20%—100%
	

	43
	三湾里水电厂
	攸县
	县调直调
	柏石线柏304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.325
	实时出力的20%—100%
	

	44
	中洲水电厂
	攸县
	县调直调
	柏电线柏302
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.325
	实时出力的20%—100%
	

	45
	山关水电厂
	攸县
	县调直调
	皇高线皇322
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.325
	实时出力的20%—100%
	

	46
	老鹏里水电厂
	攸县
	县调直调
	漕皮线漕306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.32
	实时出力的20%—100%
	

	47
	庙下江水电厂
	攸县
	县调直调
	桥爱线桥306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.32
	实时出力的20%—100%
	

	48
	江南水电厂
	攸县
	县调直调
	岳昭线岳316
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.32
	实时出力的20%—100%
	

	49
	下洞水电厂
	攸县
	县调直调
	银水线银304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.32
	实时出力的20%—100%
	

	50
	老虎岩水电厂
	攸县
	县调直调
	盘石线盘306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.285
	实时出力的20%—100%
	

	51
	南源1号水电厂
	攸县
	县调直调
	峦皮线峦312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.275
	实时出力的20%—100%
	

	52
	太阳山水电厂
	攸县
	县调直调
	漕皮线漕306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.25
	实时出力的20%—100%
	

	53
	八一水电厂
	攸县
	县调直调
	岳村线岳318
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.25
	实时出力的20%—100%
	

	54
	向阳水电厂
	攸县
	县调直调
	峦镇线峦306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.2
	实时出力的20%—100%
	

	55
	桐新水电厂
	攸县
	县调直调
	双农线双314
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.2
	实时出力的20%—100%
	

	56
	止步前水电厂
	攸县
	县调直调
	丫贾线丫312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.2
	实时出力的20%—100%
	

	57
	仙旗水电厂
	攸县
	县调直调
	峦镇线峦306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.18
	实时出力的20%—100%
	

	58
	广黄水电厂
	攸县
	县调直调
	岳广线岳308
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.165
	实时出力的20%—100%
	

	59
	杜口水电厂
	攸县
	县调直调
	双农线双314
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.15
	实时出力的20%—100%
	

	60
	攸县吉林桥赣吉水电厂
	攸县
	县调直调
	网凉线网324
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.15
	实时出力的20%—100%
	

	61
	安乐陂水电厂
	攸县
	县调直调
	皇湖线皇318
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.14
	实时出力的20%—100%
	

	62
	枧头水电厂
	攸县
	县调直调
	银南线银316
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.125
	实时出力的20%—100%
	

	63
	中洞二站水电厂
	攸县
	县调直调
	梅农线梅314
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.125
	实时出力的20%—100%
	

	64
	高楼水电厂
	攸县
	县调直调
	银高线银312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.075
	实时出力的20%—100%
	

	65
	中洞一站水电厂
	攸县
	县调直调
	梅农线梅314
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.075
	实时出力的20%—100%
	

	66
	西冲水电厂
	攸县
	县调直调
	银南线银316
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.055
	实时出力的20%—100%
	

	67
	米渡电站
	茶陵
	县调直调
	云齐青线齐406
	35kV联络线
	无调节能力
	4.8
	实时出力的20%—100%
	

	68
	石井电站
	茶陵
	县调直调
	湖石线湖402
	35kV专线
	无调节能力
	3
	实时出力的20%—100%
	

	69
	黄竹坪电站
	茶陵
	县调直调
	马七线马324
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.4
	实时出力的20%—100%
	

	70
	建明电站
	茶陵
	县调直调
	马七线马324
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.35
	实时出力的20%—100%
	

	71
	尧水电站
	茶陵
	县调直调
	严田线严308
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	72
	金发电站
	茶陵
	县调直调
	严田线严308
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.15
	实时出力的20%—100%
	

	73
	上坪电站
	茶陵
	县调直调
	湖江线湖306
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.13
	实时出力的20%—100%
	

	74
	鼓石电站
	茶陵
	县调直调
	火田线火318
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.12
	实时出力的20%—100%
	

	75
	高迎电站
	茶陵
	县调直调
	虎排线虎314
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.12
	实时出力的20%—100%
	

	76
	长潭龙电站
	茶陵
	县调直调
	火潭线火316
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.1
	实时出力的20%—100%
	

	77
	红色电站
	茶陵
	县调直调
	火八线火314
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.04
	实时出力的20%—100%
	

	78
	东山电站
	茶陵
	县调直调
	马东线马338
	10kV公用线路
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	79
	岩口电站
	茶陵
	县调直调
	严和线严304
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.05
	实时出力的20%—100%
	

	80
	龙头电站
	茶陵
	县调直调
	火八线火314
	10kV公用线路
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	81
	大垅电站
	茶陵
	县调直调
	潞镇线潞314
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.65
	实时出力的20%—100%
	

	82
	东坑电站
	茶陵
	县调直调
	高秩线高306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.75
	实时出力的20%—100%
	

	83
	石崖里电站
	茶陵
	县调直调
	严和线严304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.32
	实时出力的20%—100%
	

	84
	霞阳电站
	炎陵
	县调直调
	阳霞线霞404
	35kV专线
	无调节能力
	4.2
	实时出力的20%—100%
	

	85
	湘源电站
	炎陵
	县调直调
	中湘桃线中416
	35kV联络线
	无调节能力
	3.83
	实时出力的20%—100%
	

	86
	下坪电站
	炎陵
	县调直调
	平策桃线桃416
	35kV联络线
	无调节能力
	3.63
	实时出力的20%—100%
	

	87
	洋东电站
	炎陵
	县调直调
	东沔线沔414
	35kV专线
	无调节能力
	3.25
	实时出力的20%—100%
	

	88
	石禾坪电站
	炎陵
	县调直调
	梨桃线桃414
	35kV专线
	无调节能力
	3.2
	实时出力的20%—100%
	

	89
	青山下电站
	炎陵
	县调直调
	水竹线竹444
	35kV联络线
	无调节能力
	3.2
	实时出力的20%—100%
	

	90
	月洲湾电站
	炎陵
	县调直调
	新生电站新404
	35kV专线
	无调节能力
	3
	实时出力的20%—100%
	

	91
	淞江电站
	炎陵
	县调直调
	松桃线桃324
	10kV专线
	无调节能力
	3
	实时出力的20%—100%
	

	92
	木湾电站
	炎陵
	县调直调
	小竹线竹434
	35kV联络线
	无调节能力
	3
	实时出力的20%—100%
	

	93
	大院一级电站
	炎陵
	县调直调
	大小线小404
	35kV专线
	无调节能力
	2.5
	实时出力的20%—100%
	

	94
	双奎电站
	炎陵
	县调直调
	红中线中412
	35kV专线
	无调节能力
	2.4
	实时出力的20%—100%
	

	95
	（长远）判官岭电站
	炎陵
	县调直调
	判下线下404
	35kV专线
	无调节能力
	2.3
	实时出力的20%—100%
	

	96
	龙珠电站
	炎陵
	县调直调
	潭中线中312
	10kV公用线路
	无调节能力
	2.04
	实时出力的20%—100%
	

	97
	上洞电站
	炎陵
	县调直调
	平湖电站平302
	10kV专线
	无调节能力
	2
	实时出力的20%—100%
	

	98
	石桥电站
	炎陵
	县调直调
	桥霞线霞318
	10kV专线
	无调节能力
	2
	实时出力的20%—100%
	

	99
	开成（中坪)电站
	炎陵
	县调直调
	判下线下404
	35kV专线
	无调节能力
	2
	实时出力的20%—100%
	

	100
	桃树排电站
	炎陵
	县调直调
	桃下线桃408
	35kV联络线
	无调节能力
	1.98
	实时出力的20%—100%
	

	101
	泷湖电站
	炎陵
	县调直调
	霞河线河314
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.89
	实时出力的20%—100%
	

	102
	大风龙电站
	炎陵
	县调直调
	新霞线霞322
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.89
	实时出力的20%—100%
	

	103
	白石墩电站
	炎陵
	县调直调
	判下线下404
	35kV专线
	无调节能力
	1.89
	实时出力的20%—100%
	

	104
	月形电站
	炎陵
	县调直调
	双下线下406
	35kV专线
	无调节能力
	1.89
	实时出力的20%—100%
	

	105
	密花一级电站
	炎陵
	县调直调
	密小线小312
	10kV专线
	无调节能力
	1.89
	实时出力的20%—100%
	

	106
	太和塘电站
	炎陵
	县调直调
	沔太线沔402
	35kV专线
	无调节能力
	1.89
	实时出力的20%—100%
	

	107
	岭下电站
	炎陵
	县调直调
	洋沔线沔508
	110kV专线
	无调节能力
	1.89
	实时出力的20%—100%
	

	108
	银新电站
	炎陵
	县调直调
	沔太线沔402
	35kV专线
	无调节能力
	1.66
	实时出力的20%—100%
	

	109
	黄石电站
	炎陵
	县调直调
	河船线河322
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.6
	实时出力的20%—100%
	

	110
	平湖电站
	炎陵
	县调直调
	平策桃线桃416
	35kV联络线
	无调节能力
	1.6
	实时出力的20%—100%
	

	111
	龙潭电站
	炎陵
	县调直调
	潭中线中312
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.6
	实时出力的20%—100%
	

	112
	大水电站
	炎陵
	县调直调
	洋沔线沔508
	110kV专线
	无调节能力
	1.6
	实时出力的20%—100%
	

	113
	桐睦电站
	炎陵
	县调直调
	梅船线船306
	10kV专线
	无调节能力
	1.58
	实时出力的20%—100%
	

	114
	恩龙电站
	炎陵
	县调直调
	红龙线红302
	10kV专线
	无调节能力
	1.58
	实时出力的20%—100%
	

	115
	(大）横溪电站
	炎陵
	县调直调
	判下线下404
	35kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	116
	牛夹电站
	炎陵
	县调直调
	雷坝线坝308
	10kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	117
	竹园电站
	炎陵
	县调直调
	竹策线策306
	10kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	118
	双泷电站
	炎陵
	县调直调
	双船线船302
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	119
	龙坡电站
	炎陵
	县调直调
	龙船线船314
	10kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	120
	云里电站
	炎陵
	县调直调
	云下线下314
	10kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	121
	青石岗电站
	炎陵
	县调直调
	青小线小308
	10kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	122
	凉山电站
	炎陵
	县调直调
	凉中线中408
	35kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	123
	策源电站
	炎陵
	县调直调
	策坝线坝302
	10kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	124
	罗浮江电站
	炎陵
	县调直调
	中坝线坝306
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	125
	小毛坪二级电站
	炎陵
	县调直调
	龙新线龙304
	10kV专线
	无调节能力
	1.5
	实时出力的20%—100%
	

	126
	大坪电站
	炎陵
	县调直调
	梨桃线桃414
	35kV专线
	无调节能力
	1.46
	实时出力的20%—100%
	

	127
	团溪电站
	炎陵
	县调直调
	三河线河304
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.4
	实时出力的20%—100%
	

	128
	打鸟坳电站
	炎陵
	县调直调
	打策线策314
	10kV专线
	无调节能力
	1.32
	实时出力的20%—100%
	

	129
	井水湾电站
	炎陵
	县调直调
	青小线小308
	10kV专线
	无调节能力
	1.32
	实时出力的20%—100%
	

	130
	茅坪电站
	炎陵
	县调直调
	凉中线中408
	35kV专线
	无调节能力
	1.32
	实时出力的20%—100%
	

	131
	霞塘电站
	炎陵
	县调直调
	河船线河322
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.26
	实时出力的20%—100%
	

	132
	雷公潭电站
	炎陵
	县调直调
	雷坝线坝308
	10kV专线
	无调节能力
	1.26
	实时出力的20%—100%
	

	133
	洪水江电站
	炎陵
	县调直调
	梨桃线桃414
	35kV专线
	无调节能力
	1.26
	实时出力的20%—100%
	

	134
	石洲电站
	炎陵
	县调直调
	高石线高354
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.26
	实时出力的20%—100%
	

	135
	龙沟电站
	炎陵
	县调直调
	密小线小312
	10kV专线
	无调节能力
	1.26
	实时出力的20%—100%
	

	136
	竹叶潭电站
	炎陵
	县调直调
	坦船线船304
	10kV专线
	无调节能力
	1.25
	实时出力的20%—100%
	

	137
	大源电站
	炎陵
	县调直调
	太深线深308
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	138
	江春电站
	炎陵
	县调直调
	浆坝线坝304
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	139
	黄挪潭电站
	炎陵
	县调直调
	黄策线策302
	10kV专线
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	140
	板坑电站（炎陵）
	炎陵
	县调直调
	板策线策308
	10kV专线
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	141
	鲁坑二级电站
	炎陵
	县调直调
	月洲湾电站月302
	10kV专线
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	142
	梅花岭一级电站
	炎陵
	县调直调
	梅船线船306
	10kV专线
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	143
	霞江电站
	炎陵
	县调直调
	霞河线河314
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	144
	犁源电站
	炎陵
	县调直调
	白桃线桃326
	10kV专线
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	145
	柳树坝电站
	炎陵
	县调直调
	霞柳线霞316
	10kV专线
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	146
	鹫峰电站
	炎陵
	县调直调
	云下线下314
	10kV专线
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	147
	螃蟹山电站
	炎陵
	县调直调
	凉山电站凉302
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	148
	九墩桥电站
	炎陵
	县调直调
	青中线中308
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	149
	大岭背电站
	炎陵
	县调直调
	月形电站月310
	10kV专线
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	150
	铜锣洲电站
	炎陵
	县调直调
	策源线策312
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.2
	实时出力的20%—100%
	

	151
	西坑电站
	炎陵
	县调直调
	大院线大302
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.13
	实时出力的20%—100%
	

	152
	新屋电站
	炎陵
	县调直调
	新霞线霞322
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.12
	实时出力的20%—100%
	

	153
	坦下电站
	炎陵
	县调直调
	坦船线船304
	10kV专线
	无调节能力
	1.05
	实时出力的20%—100%
	

	154
	小横溪电站
	炎陵
	县调直调
	水桃线桃506
	110kV专线
	无调节能力
	1.04
	实时出力的20%—100%
	

	155
	青山电站
	炎陵
	县调直调
	青中线中308
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.04
	实时出力的20%—100%
	

	156
	长龙电站
	炎陵
	县调直调
	沔茶线沔322
	10kV公用线路
	无调节能力
	1.04
	实时出力的20%—100%
	

	157
	源坪电站
	炎陵
	县调直调
	水桃线桃506
	110kV专线
	无调节能力
	1.03
	实时出力的20%—100%
	

	158
	黄沙垅电站
	炎陵
	县调直调
	水桃线桃506
	110kV专线
	无调节能力
	1.03
	实时出力的20%—100%
	

	159
	双山里电站
	炎陵
	县调直调
	双下线下406
	35kV专线
	无调节能力
	1.03
	实时出力的20%—100%
	

	160
	黄泥湾电站
	炎陵
	县调直调
	雷坝线坝308
	10kV专线
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	161
	深坑龙电站
	炎陵
	县调直调
	宇策线策304
	10kV专线
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	162
	棚下电站
	炎陵
	县调直调
	棚船线船308
	10kV专线
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	163
	岗背山电站
	炎陵
	县调直调
	松桃线桃324
	10kV专线
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	164
	进江源电站
	炎陵
	县调直调
	霞柳线霞316
	10kV专线
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	165
	左江龙电站
	炎陵
	县调直调
	小左线小306
	10kV公用线路
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	166
	安坑电站
	炎陵
	县调直调
	高石线高354
	10kV公用线路
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	167
	青龙电站
	炎陵
	县调直调
	小左线小306
	10kV公用线路
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	168
	龙润山电站
	炎陵
	县调直调
	中坝线坝306
	10kV公用线路
	无调节能力
	1
	实时出力的20%—100%
	

	169
	石坝里电站
	炎陵
	县调直调
	高石线高354
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.825
	实时出力的20%—100%
	

	170
	铁钩电站
	炎陵
	县调直调
	金霞线霞308
	10kV专线
	无调节能力
	0.82
	实时出力的20%—100%
	

	171
	上游电站
	炎陵
	县调直调
	下村线下312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.82
	实时出力的20%—100%
	

	172
	宇龙电站
	炎陵
	县调直调
	宇策线策304
	10kV专线
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	173
	梨木坳电站
	炎陵
	县调直调
	霞柳线霞316
	10kV专线
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	174
	龙霞一级电站
	炎陵
	县调直调
	金霞线霞308
	10kV专线
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	175
	打谷龙电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	176
	泥湖电站
	炎陵
	县调直调
	泥下线下306
	10kV专线
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	177
	龙沣电站
	炎陵
	县调直调
	青中线中308
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	178
	光明电站
	炎陵
	县调直调
	双奎电站双302
	10kV专线
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	179
	河东电站
	炎陵
	县调直调
	三河线河304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	180
	十都（双陵）电站
	炎陵
	县调直调
	沔长线沔318
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.8
	实时出力的20%—100%
	

	181
	西垄坑电站
	炎陵
	县调直调
	沙船线船324
	10kV专线
	无调节能力
	0.765
	实时出力的20%—100%
	

	182
	桐车湾电站
	炎陵
	县调直调
	新霞线霞322
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.75
	实时出力的20%—100%
	

	183
	茶垅电站
	炎陵
	县调直调
	月霞线霞326
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.72
	实时出力的20%—100%
	

	184
	将军山电站
	炎陵
	县调直调
	霞柳线霞316
	10kV专线
	无调节能力
	0.72
	实时出力的20%—100%
	

	185
	小奎电站
	炎陵
	县调直调
	潭中线中312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.72
	实时出力的20%—100%
	

	186
	三河电站
	炎陵
	县调直调
	三河线河304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.695
	实时出力的20%—100%
	

	187
	月岭电站
	炎陵
	县调直调
	月霞线霞326
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.65
	实时出力的20%—100%
	

	188
	九潭山电站
	炎陵
	县调直调
	中坝线坝306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.65
	实时出力的20%—100%
	

	189
	马道电站
	炎陵
	县调直调
	高石线高354
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.65
	实时出力的20%—100%
	

	190
	船形电站
	炎陵
	县调直调
	双船线船302
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	191
	白源电站
	炎陵
	县调直调
	白桃线桃326
	10kV专线
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	192
	风油山电站
	炎陵
	县调直调
	风下线下304
	10kV专线
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	193
	车坪电站
	炎陵
	县调直调
	凉山电站凉304
	10kV专线
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	194
	龙源电站
	炎陵
	县调直调
	源中线中304
	10kV专线
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	195
	竹山下电站
	炎陵
	县调直调
	青中线中308
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	196
	横岗一级电站
	炎陵
	县调直调
	判下线下404
	35kV专线
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	197
	横岗二级电站
	炎陵
	县调直调
	判下线下404
	35kV专线
	无调节能力
	0.64
	实时出力的20%—100%
	

	198
	坂溪电站
	炎陵
	县调直调
	霞柳线霞316
	10kV专线
	无调节能力
	0.6
	实时出力的20%—100%
	

	199
	龙泉电站
	炎陵
	县调直调
	月霞线霞326
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.57
	实时出力的20%—100%
	

	200
	双堂电站
	炎陵
	县调直调
	棚船线船308
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.57
	实时出力的20%—100%
	

	201
	同乐电站
	炎陵
	县调直调
	风下线下304
	10kV专线
	无调节能力
	0.57
	实时出力的20%—100%
	

	202
	龙口电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.535
	实时出力的20%—100%
	

	203
	龙须沟电站
	炎陵
	县调直调
	浆坝线坝304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.52
	实时出力的20%—100%
	

	204
	联西电站
	炎陵
	县调直调
	中坝线坝306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.52
	实时出力的20%—100%
	

	205
	长兴电站
	炎陵
	县调直调
	策坝线坝302
	10kV专线
	无调节能力
	0.5
	实时出力的20%—100%
	

	206
	两江口二级电站
	炎陵
	县调直调
	金霞线霞308
	10kV专线
	无调节能力
	0.5
	实时出力的20%—100%
	

	207
	沔渡电站
	炎陵
	县调直调
	沔茶线沔322
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.5
	实时出力的20%—100%
	

	208
	陈家源电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.5
	实时出力的20%—100%
	

	209
	婆婆仙电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.5
	实时出力的20%—100%
	

	210
	茶背电站
	炎陵
	县调直调
	沔茶线沔322
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.45
	实时出力的20%—100%
	

	211
	麻莱电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.41
	实时出力的20%—100%
	

	212
	东龙电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.41
	实时出力的20%—100%
	

	213
	金竹山电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.41
	实时出力的20%—100%
	

	214
	龙江电站
	炎陵
	县调直调
	月霞线霞326
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.41
	实时出力的20%—100%
	

	215
	沙仙垄电站
	炎陵
	县调直调
	沙船线船324
	10kV专线
	无调节能力
	0.41
	实时出力的20%—100%
	

	216
	金钩湾电站
	炎陵
	县调直调
	金霞线霞308
	10kV专线
	无调节能力
	0.41
	实时出力的20%—100%
	

	217
	龙霞二级电站
	炎陵
	县调直调
	金霞线霞308
	10kV专线
	无调节能力
	0.4
	实时出力的20%—100%
	

	218
	鲁坑一级电站
	炎陵
	县调直调
	新船线船404
	35kV专线
	无调节能力
	0.4
	实时出力的20%—100%
	

	219
	石壁下电站
	炎陵
	县调直调
	中坝线中314
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.4
	实时出力的20%—100%
	

	220
	深龙电站
	炎陵
	县调直调
	月霞线霞326
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.4
	实时出力的20%—100%
	

	221
	东升电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.375
	实时出力的20%—100%
	

	222
	上龙电站
	炎陵
	县调直调
	潭中线中312
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.375
	实时出力的20%—100%
	

	223
	土垒电站
	炎陵
	县调直调
	金霞线霞308
	10kV专线
	无调节能力
	0.36
	实时出力的20%—100%
	

	224
	南流电站
	炎陵
	县调直调
	小左线小306
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.325
	实时出力的20%—100%
	

	225
	两江口一级电站
	炎陵
	县调直调
	金霞线霞308
	10kV专线
	无调节能力
	0.25
	实时出力的20%—100%
	

	226
	上坪电站
	炎陵
	县调直调
	小长线小304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.2
	实时出力的20%—100%
	

	227
	万里电站
	炎陵
	县调直调
	南东线南304
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.2
	实时出力的20%—100%
	

	228
	齐口垅电站
	炎陵
	县调直调
	霞柳线霞316
	10kV专线
	无调节能力
	0.16
	实时出力的20%—100%
	

	229
	瑞口电站
	炎陵
	县调直调
	沔茶线沔322
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.125
	实时出力的20%—100%
	

	230
	苍背电站
	炎陵
	县调直调
	沔茶线沔322
	10kV公用线路
	无调节能力
	0.125
	实时出力的20%—100%
	

	231
	平乐电站
	炎陵
	县调直调
	凉中线中408
	35kV专线
	无调节能力
	0.125
	实时出力的20%—100%
	


说明:

1、有序发电序位表共分3轮，为保证公平、公正、公开原则，序位表中同一轮次水电厂用户可以顺序执行或者交叉执行，保证用户限电机会均等。

2、株洲南部电网水电丰富，丰水期又处于全年用电负荷较低时段，全省发电与用电消纳冲突；部分设备事故情况下，小水电消纳困难；部分电网结构固有原因，丰水期部分地段水电厂上网受限问题突出，因上述原因制定此表。

3、限制水电厂出力原则是：先限制有调节能力，不会发生弃水的水电厂，再限制地调直调和地调许可的无调节能力，会发生弃水的水电厂，最后限制县调直调的无调节能力，会发生弃水的水电厂。

4、对接有自供区负荷或者高危重要负荷的水电厂，限制出力原则是：控制水电厂上网负荷为零。

5、执行此序位表时，限制水电厂出力容量依据水电厂实时出力情况进行，最少不低于水电厂实时出力的20%，必要时可全部限制水电厂实时出力。

6、执行此序位表时，在时间充裕情况下，各级调度机构应先通知水电厂主动减出力或与系统解列停机；在电网稳定受限，情况紧急时间紧迫以及水电厂拒不执行或故意拖延执行调度指令情况下，各级调度机构可以考虑直接拉闸限电，同时报市工信局备案。

7、执行此序位表时，对于省调许可以及地调直调的水电厂，由地调负责调度业务联系。对于地调许可以及县调直调的水电厂，由各县调负责调度业务联系。

8、执行此序位表时，地县调应对整个流域统筹考虑，确保流域内各水电厂协调一致。

9、执行此序位表时，应考虑脱贫攻坚因素，适当照顾承担脱贫任务的水电厂。

PAGE  
14

